

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DLA ZADANIA POD NAZWĄ**

**„Dostarczenie i załadunek pelletu drzewnego klasy A1 do kotłowni w budynku Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego**

**w okresie od 1 października 2019 r. do 31 maja 2020 r.”**

Spis treści

[I. Nazwa zadania 2](#_Toc16511509)

[II. Przedmiot i zakres rzeczowy zamówienia 2](#_Toc16511510)

[III. Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia 2](#_Toc16511511)

[IV. Warunki świadczenia usługi 3](#_Toc16511512)

[V. Kryteria oceny ofert 4](#_Toc16511513)

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Nazwa zadania**

Dostarczenie i załadunek pelletu drzewnego klasy A1 do kotłowni w budynku Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego w okresie od 1 października 2019 r. do 31 maja 2020 r.

**Kod CPV:**

09111400-4 - Paliwa drzewne

1. **Przedmiot i zakres rzeczowy zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i załadunek pelletu drzewnego do kotłowni budynku Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Asfaltowej 1a/364 w Skarżysku Kamiennej.

**Okres dostaw:** od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.

**Szacowana całkowita masa pelletu objętego dostawami:** maksymalnie 110 ton

**Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:**

1. Zapewnienie dostaw pelletu drzewnego klasy A1 zgodnie z normą PN-EN ISO 17225-2:2014, (E) o następujących parametrach:
   1. kaloryczność nie mniejsza niż 16,5 MJ/kg,
   2. średnica 6÷8 mm,
   3. długość 3,15 średnic,
   4. wilgotność max 10%,
   5. gęstość materiału min. 1,12 kg/dm3,
   6. zawartość popiołu max. 0,7%.
2. Załadunek pelletu drzewnego do kotłów HDG Bawaria Compact 200 zlokalizowanych w budynku Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego położonego przy ul. Asfaltowej 1a/364 w Skarżysku - Kamiennej. Wloty załadunkowe do zasobników kotłów Bawaria Compact 200 znajdują się na dachu kotłowni, na wysokości około 3 m od podłoża.
3. **Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia**

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje szczegółowo następujące działania:

1. **W zakresie zapewnienia dostaw pelletu:**
2. Dostawa pelletu w okresie od 1 października 2019 r. do 31 maja 2020 r. realizowana będzie w częściach, zgodnie ze Zleceniami Dostawy wystawianymi każdorazowo przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu dostawy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zlecenia Dostawy.
3. Zlecenia Dostawy przekazywane przez Zamawiającego określają każdorazowo masę pelletu objętego dostawą.
4. Zlecenia Dostawy przekazywane będą drogą elektroniczną, za pomocą poczty e-mail na adres Wykonawcy wskazany w umowie lub doręczane do rąk własnych Wykonawcy;
5. Fakt zrealizowania dostawy przez Wykonawcę będzie każdorazowo poświadczany na protokole odbioru sporządzanym w dwóch egzemplarzach – po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.
6. Masa pelletu objęta jednorazowym Zleceniem Dostawy nie będzie przekraczała 20 ton
7. Dostarczone paliwo powinno każdorazowo spełniać parametry klasy A1 dla pelletu drzewnego zgodnie z normą PN-EN ISO 17225-2:2014, (E). Spełnienie wymogu poświadczane jest przy każdorazowej dostawie pelletu podpisem Wykonawcy składanym na protokole odbioru wystawianym przez Zamawiającego.
8. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedłoży dokument poświadczający, że dana część zamówienia spełnia wymagania klasy A1 dla pelletu drzewnego zgodnie z normą PN-EN ISO 17225-2:2014, (E).
9. **W zakresie załadunku pelletu drzewnego do kotłów HDG Bawaria Compact 200:**
10. Wykonawca zobowiązuje się do załadunku pelletu drzewnego do kotłów HDG Bawaria Compact 200 przy każdorazowej dostawie paliwa objętego Zleceniem Dostawy.
11. Wloty załadunkowe do zasobników kotłów Bawaria Compact 200 znajdują się na dachu kotłowni, na wysokości około 3 m od podłoża.
12. Załadunek każdorazowej dostawy pelletu do kotłów będzie realizowany w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

**UWAGA: Przy kalkulacji ceny należy uwzględnić fakt, że całkowita masa pelletu objętego dostawami stanowi wartość szacunkową i może ulec zmniejszeniu. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia całkowitej masy paliwa objętego dostawami, a co za tym idzie zwiększenia wartości zamówienia.**

1. **Warunki świadczenia usługi**
2. Nie dopuszcza się możliwości magazynowania pelletu na terenie i w budynku Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności objętych niniejszym zamówieniem własnymi środkami oraz własnym sprzętem lub przy pomocy podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do żądania odszkodowania bądź zadośćuczynienia od Zamawiającego.
5. Zamawiający dokona poprawy w tekście oferty omyłek rachunkowych, w przypadku braku wymaganych dokumentów wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.
6. Należy zwrócić uwagę na fakt, że masa pelletu wskazana w sekcji II. *Przedmiot i zakres rzeczowy zamówienia* stanowi maksymalną wartość szacunkową objętą dostawami. Faktyczna masa dostarczonego pelletu może ulec zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania na paliwo. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania płatności na rzecz Wykonawcy wyłącznie za pellet faktycznie dostarczony zgodnie z przekazanymi zleceniami dostawy i protokołami odbioru.
7. **Kryteria oceny ofert**

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń w ramach formularza ofertowego.

Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny. Oferta z najniższą ceną brutto zostanie uznana za najkorzystniejszą. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynie tylko jedna oferta, Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z Wykonawcą jeśli zaproponowana cena będzie odbiegała od szacowanej wartości przedmiotu zamówienia w sposób rażący bądź uniemożliwiający realizację przedmiotu zamówienia.